## Nº0016
FORNECIMENTO DE DIVERSO EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO | [10 empty] | 16%
[8 empty] | CONCURSO PÚBLICO Nº 35A003641/CP/03/2026 |  |  | 16%
Endereço: Rua da França, N°273, Bairro da Coop
Email: info@infinityhealth.co.mz
Telef: +258 86 226 0072
NUIT 401550216
Maputo - Moçambique
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Item | Refª | Descrição dos Bens | País de Origem | Tempo De Entrega | QTD | Unidade Física | Preço Unitário | Preço Total s/IVA | IVA 16% | Preço Total c/IVA
1 | HR1200-IIA2-G | BSL-2. Switchable airflow 70% recirculation/30% exhaust (A2) and 100% exhaust (B2); one-touch automatic mode change. EC motor; ISO 5 workspace; HEPA 99.99%; negative-pressure plenum. Use: biological samples, hazardous chemicals, cytotoxics and pharma assays. Includes assembly and training. | China | 90 Dias Ùteis | 6 | UN | 530327.83 | 3181966.98 | 509114.7168 | 3691081.6968
2 | LX-210L750R+LX-10L750R fixed-ngle rotor 6×500ml | Refrigerated centrifuge for 500 mL bottles(Max speed 22,000 rpm; 21,000rpm max RCF 52,050 × g; 47,400 × g;capacity 6 × 500 mL; Comply;−20 °C to +40 °C; ±1 °C; Comply;speed accuracy ±10 rpm; Comply,1 s–99 h 59 min 59 s; Comply;noise ≤ 65 dB(A); Comply ≤ 56 dB(A);5,000 W; 3400W;740×720×900 mm; 740*920*990mm 250 kg. 375kg Includes assembly and training.) | China | 90 Dias Ùteis | 2 | UN | 1175084.9 | 2350169.8 | 376027.168 | 2726196.968
3 | LX-500R+155T500R fixed-angle rotor 12×15ml | Refrigerated centrifuge for 15 mL tubes(Benchtop, Comply CFC-free compressor, brushless motor.Comply;≥ 15,000 rpm; Comply;155,500rpmRCF ≥ 20,000 × g; Comply, 26.322xg,−10 °C or lower to +40 °C; -20～40°C,±2 °C Better, ±1 °C; fixed-angle rotor ≥ 12 × 15 mL, anodised aluminium; Comply;LCD/TFT; electronic lid lock; Comply;noise ≤ 65 dB; 220–240 V 50/60 Hz; Comply;CE, ISO 9001 and ISO 13485. Includes assembly and training.Comply) | China | 90 Dias Ùteis | 1 | UN | 535360.27 | 535360.27 | 85657.6432 | 621017.9132
4 | SX-50 SpeedFill & Tubo-SIL-3.2 & DY-SIL-3.2 & Tubo-SIL-6.4 & DY-SIL-6.4 & Tubo-SIL-8.0 & DY-SIL-8.0 | Bomba peristáltica de bancada para enchimento asséptico, modelo SX-50 SpeedFill (cabeça dupla; 0,5–500 ml; ±1%; servomotor; cGMP-US FDA; suporte e bicos de dosagem incluídos);Caixa 15 m de tubo de silicone Ø 3,2 mm (farmacêutico, autoclavável);Conector duplo em Y de silicone Ø 3,2 mm;Caixa 15 m de tubo de silicone Ø 6,4 mm (farmacêutico, autoclavável);Conector duplo em Y de silicone Ø 6,4 mm;Caixa 15 m de tubo de silicone Ø 8 mm (farmacêutico, autoclavável);Conector duplo em Y de silicone Ø 8 mm;Serviço — Instalação, arranque e treinamento executados por técnico DARA (1 dia; vias e alojamento incluídos | Espanha | 30 Dias Úteis | 2 | UN | 2552436.52 | 5104873.04 | 816779.6864 | 5921652.7264
5 | SX-140-C & CO-5ml | Máquina de bancada para fecho automático de frascos (vials), modelo SX-140-C (estação pneumática crimping; AISI-304; rodeta estrela POM; bimanual; até 1.000–1.500 uph; preparada p/ 1 formato frasco 5 ml + 1 formato tampa alu);Kit de changeover (rodeta/peças de adaptação) para formato adicional de frasco;Serviço — Documentação de validação IQ/OQ (Installation/Operational Qualification — entrega de protocolos) | Espanha | 30 Dias Úteis | 2 | UN | 3215928.92 | 6431857.84 | 1029097.2544 | 7460955.0944
6 | ZS-TB800 | Máquina de rotulagem automática (GMP/BPF, PLC touchscreen, esteira motorizada) — acessórios incluídos: esteira motorizada, sensor fotoelétrico e aplicador | RSA | 30 Dias Úteis | 1 | UN | 507778.8 | 507778.8 | 81244.608 | 589023.408
7 | ZS-AFY1 | Máquina automática de enchimento e enfrascamento (50–250 mL,20–60 frascos/min) — acessórios incluídos: esteira, distribuido | RSA | 30 Dias Úteis | 1 | UN | 5208010.51 | 5208010.51 | 833281.6816 | 6041292.1916
8 | MIELE PLW 8693 & Basket set Basic & Inserto MIELE E 118 & ProCare Lab 10MA & ProCare Lab 30C | Máquina de lavar vidro de laboratório MIELE PLW 8693 com Dry Plus (DSS), caixa em inox; inclui dispensador de líquido e lança de aspiração com deteção de nível vazio;Conjunto de cestos "Basic" p/ PLW 8693: A101 cesto,superior, A150 cesto inferior, módulos injector A300/3 (vidraria 250–1000 ml) e A301/5 (50–250 ml), 2× AK12/1 e bocal de rinse A802 p/ doseador de pó;Inserto MIELE p/ 38 placas de Petri semi-tampas 100 mm, nível superior,Detergente ProCare Lab 10MA, 5 L;Neutralizador ProCare Lab 30C, 5 L | RSA | 30 Dias Úteis | 1 | UN | 2096104.29 | 2096104.29 | 335376.6864 | 2431480.9764
9 | CON-TRIPOD | Suporte trípode de aço para laboratório (altura 200 mm) | RSA | 30 Dias Úteis | 3 | UN | 1405.35 | 4216.05 | 674.568 | 4890.618
10 | 4240400 | IKA C-MAG HS 10 — agitador magnético com aquecimento, placa cerâmica (até 15 l HnO; segurança 550 °C; LED; DIN 12878) | RSA | 30 Dias Úteis | 2 | UN | 330997.17 | 661994.34 | 105919.0944 | 767913.4344
11 | 3581200 | IKA C-MAG HS 7 — agitador magnético com aquecimento, placa cerâmica (até 10 l HnO; segurança 550 °C; LED; DIN 12878) | RSA | 30 Dias Úteis | 1 | UN | 208177.84 | 208177.84 | 33308.4544 | 241486.2944
12 | BRAND® 137618 | Magnetic stirring bar, PTFE, octagonal with pivot ring L 51 mm, bar diam. 8 mm | RSA | 30 Dias Úteis | 5 | UN | 36898 | 184490 | 29518.4 | 214008.4
13 | HCP-168 | CO₂ incubator(Ambient +5 °C to ~60 °C; CO₂ 0–20% (IR sensor); humidity up to ~95%; typical volume 180 L; sterilisation 140 °C (some up to 180 °C); PID + touch screen; HEPA (ISO Class 5); fast ) | China | 90 Dias Ùteis | 1 | UN | 528387.61 | 528387.61 | 84542.0176 | 612929.6276
14 | VISISCOPE BL224PL T1 | Microscópio digital composto VISISCOPE® BL224PL T1 (contraste/fundo claro, câmara digital T1; | RSA | 30 Dias Úteis | 1 | UN | 271794.59 | 271794.59 | 43487.1344 | 315281.7244
15 | LX-165T2-J+fixed-angle rotor (Plastic cover)24×1.5/2.0ml +Hematocrit rotor 24 Capillaries | Microhaematocrit centrifuge(Independent speed and time; intuitive menu; brushless DC; pulse. Haematocrit rotor 24 capillaries / 12,000 rpm; tube rotor 1.5/2 mL × 24 / 14,000 rpm; 200–12,000 rpm; max RCF 13,680; 8.5–10.5 kg; 364×280×274 mm. Includes assembly and training.) | China | 90 Dias Ùteis | 1 | UN | 150105.93 | 150105.93 | 24016.9488 | 174122.8788
16 | HRLM-60A | Vertical benchtop autoclave 50 L(Programmable, electric, stainless steel, with drying. 50 L; 105–134 °C; LCD; fully automatic cycle (preheat, replace, pulse exhaust, heat, sterilise, dry); 0.22 μm air filter. Includes assembly and training.) | China | 90 Dias Ùteis | 1 | UN | 430249.95 | 430249.95 | 68839.992 | 499089.942
17 | HRLM-45 | Vertical laboratory autoclave(Systec DE-45 or equivalent. 45 L nominal; 316L chamber (344×500 mm); up to 140 °C and 4 bar; 220–240 V; microprocessor control; digital documentation options. Includes assembly and training.) | China | 90 Dias Ùteis | 1 | UN | 419942.28 | 419942.28 | 67190.7648 | 487133.0448
18 | MSV-3500&SV-4/30 | Vortex digital multi-tubos 300–3500 rpm (tubos 0,2–50ml; plataformas não incluídas)&Plataforma SV-4/30 para 4×50 ml (30 mm) — acessório do vortex MSV-3500 | RSA | 30 Dias Úteis | 1 | UN | 153477.57 | 153477.57 | 24556.4112 | 178033.9812
19 | Duo 60 (7-in-1) 6 L | Panela de pressão 6 L inox, painel digital, função «Keep Warm», válvula de segurança — inclui panela interior inox e grelha de vapor | RSA | 30 Dias Úteis | 2 | UN | 51671.6 | 103343.2 | 16534.912 | 119878.112
20 | DE-45 (ref. fabr. 1545) | Autoclave vertical de laboratório 45L, 140 °C / 4 bar, câmara em 316L — inclui cesto inox adicional e kit de documentação digital | RSA | 30 Dias Úteis | 1 | UN | 2440717.96 | 2440717.96 | 390514.8736 | 2831232.8336
21 | LTC4R | GRANT LTC4R — banho circulante refrigerado/aquecido (TX150-R4R) -30 a +100 °C, 20,l, ±0,1 °C, 18 l/min, 1,84 kW, com mangueiras e clips | UK | 30 Dias Úteis | 1 | UN | 2086383.32 | 2086383.32 | 333821.3312 | 2420204.6512
22 | E-CC90-D | Contador digital de colónias E-CC90-D, Ø 50–90 mm placa Petri, sensor de pressão/botões com sensibilidade ajustável, LED duplo (faixa + lupa), ampliação 3×/9x | RSA | 30 Dias Úteis | 3 | UN | 48415.67 | 145247.01 | 23239.5216 | 168486.5316
23 | VP125 | Bomba de vácuo rotativa de palhetas 40–60 L/min, £ 10 Pa, 220V — inclui filtro de entrada e carga de óleo | RSA | 30 Dias Úteis | 2 | UN | 43324.84 | 86649.68 | 13863.9488 | 100513.6288
24 | PH800 | Apera PH800 — kit pH-metro de bancada (calibração 1–3 pontos; monitorização do elétrodo; GLP 500 conjuntos; USB; software PC-Link; elétrodo 201T-FATC) | RSA | 30 Dias Úteis | 10 | UN | 76248.05 | 762480.5 | 121996.88 | 884477.38
25 | DW-86L579 | Ultra-low freezer (−70 °C)(Vertical laboratory freezer down to −86 °C, settable to −70 °C; ~500 L; stainless interior; microprocessor control; audiovisual alarm; insulated inner doors; high-efficiency refrigeration; vaccines, biologicals and cultures. Includes assembly and training.) | China | 90 Dias Ùteis | 2 | UN | 679682.78 | 1359365.56 | 217498.4896 | 1576864.0496
26 | CNW-TYI304 (Coplin vidro c/ tampa) | Cuba de coloração (Coplin) em vidro com tampa | RSA | 30 Dias Úteis | 5 | UN | 6007.57 | 30037.85 | 4806.056 | 34843.906
27 | 613-7138 | VWR EHP — micropipeta mecânica monocanal volume variável 1000–10000 μl (autoclavável;resistente a UV) | RSA | 30 Dias Úteis | 20 | UN | 42825.09 | 856501.8 | 137040.288 | 993542.088
28 | BLBIO-SJA 7.000 L | Biofermentador anaeróbico 6.000–7.000 L em AISI 316L,CIP/SIP, painel digital Siemens —inclui sparger N2, sensores pH/nível | RSA | 30 Dias Úteis | 1 | UN | 35309742.83 | 35309742.83 | 5649558.8528 | 40959301.6828
[8 empty] | 71609427.4 | 11457508.384 | 83066935.784