## CSAUDE
EQUIPAMENTO LABORATORIAL E DE CADEIA DE FRIO | [10 empty] | 16%
[7 empty] | CONCURSO PÚBLICO LOCAL E INTERNACIONAL REF: PTFY26/039/CSAUDE-MPT |  |  |  | 16%
Endereço: Rua da França, N°273, Bairro da Coop
Email: info@infinityhealth.co.mz
Telef: +258 86 226 0072
NUIT 401550216
Maputo - Moçambique
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Item | Refª | Descrição dos Bens | País de Origem | Tempo De Entrega | QTD | Unidade Física | Preço Unitário | Preço Total s/IVA | IVA 16% | Preço Total c/IVA
1 | EW-94460-82 | Termómetro Jumbo para frigorífico/congelador Traceable™ com frasco (sonda em garrafa térmica para monitorização contínua de temperatura em cadeia de frio) | USA | 30 Dias Úteis | 9 | UN | 13969.31 | 125723.79 | 20115.8064 | 145839.5964
2 | TND2-5kVA | Regulador/estabilizador de tensão para freezer e equipamento de cadeia de frio, 5 kVA | China | 60 Dias ùteis | 6 | UN | 24668.25 | 148009.5 | 23681.52 | 171691.02
3 | DW-86L729 + 20× DCJ-55-B (SUS304) | Congelador vertical ultra-baixo de temperatura, -86 °C, 729 L (equivalente a 681,5 L / 500 caixas), inclui 20 racks em inox SUS304 (DCJ-55-B) | China | 60 Dias ùteis | 4 | UN | 890821.09 | 3563284.36 | 570125.4976 | 4133409.8576
4 | EW-90300-65 | Termómetros de verificação para estufas, incubadoras,congeladores e frigoríficos (calibração/verificação de equipamentos de laboratório) | USA | 30 Dias Úteis | 9 | UN | 30648.42 | 275835.78 | 44133.7248 | 319969.5048
5 | LX-120T2Z | Mini centrifuga de bancada, rotor 8 × 1,5/2,0 mL, 12.000 rpm, 110–240 V | China | 60 Dias ùteis | 1 | UN | 13242.97 | 13242.97 | 2118.8752 | 15361.8452
[8 empty] | 4126096.4 | 660175.424 | 4786271.824